Возможно применение для любых систем водяного отопления, систем кондиционирования, закрытых контуров охлаждения и промышленных циркуляционных систем.
Не требующий обслуживания циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением; возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Оснащение и функции

 Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
 Насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева
 Корпус насоса покрыт катафоретическим лакированием (KTL) для оптимальной защиты от коррозии
 Дополнительные функции при дооснащении защитным модулем C:
 Сигнализация неисправности SSM в качестве беспотенциального размыкающего контакта;
 Сигнализация рабочего состояния SBM в качестве беспотенциального нормальноразомкнутого контакта
 Управляющий вход «Выкл. по приоритету» с помощью внешнего беспотенциального контакта (размыкающего контакта)
 Выявление блокировки
 Полная защита электродвигателя встроенным устройством отключения
 Квитирование неисправности
 Система управления сдвоенными насосами (два параллельно установленных насоса): Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру)

Материалы

Корпус насоса: Серый чугун (EN-GJL-250)
Рабочее колесо: Синтетический материал (PPE - 30% GF)
Вал насоса: Нержавеющая сталь (X46Cr13)
Подшипники: Металлографит

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Макс. расход Qmax: 14 м3/ч
Макс. напор Hmax: 4.499997 M

Допустимая область применения

Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C: -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C

Подсоединения к трубопроводу

Номинальный внутренний диаметр фланца: DN 40
Фланец: Фланец PN16 (согласно EN 1092-2)
Габаритная длина l0: 250 мм

Мотор/электроника

Электромагнитная совместимость: EN 61800-3
Создаваемые помехи: EN 61000-6-3
Помехозащищенность: EN 61000-6-2
Степень защиты: IP X4D
Класс изоляции: H
Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Частота сети F: 50 Гц
Номинальная мощность электродвигателя P2: 80 Вт
Частота вращения N: 1700 / 2330 / 2660 об/мин
Потребляемая мощность 1~230 В P1: 105 / 145 / 180 Вт
Ток при 1~230В I: 0,55 / 0,75 / 0,85 A
Защита электродвигателя: Встроенная
Резьбовой ввод для кабеля PG: 1x13,5

Данные для заказа

Арт.-№: 2057044
Номер EAN: 4016322769354
Вес, прим. m: 8.2 кг
Изделие: Wilo
Тип: TOP-RL 40/4