Нормальновсасывающая установка для водоснабжения с частотным преобразователем ElectronicControl для применения в бытовом водоснабжении, ирригации и орошении, при использовании дождевой воды.

Особенности/преимущества продукции

 Надежный многоступенчатый насос с гидравликой из нержавеющей стали
 Простое управление и настройка:
 Большой дисплей (32 символа) с текстовой индикацией
 4 светодиода для однозначной индикации состояния
 Простое управление через меню
 Plug & Pump, установка предварительно собрана и оснащена соединительным кабелем
 Благодаря встроенному фильтру соответствует нормам ЭМС для жилищного хозяйства (EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3)
 Функция APP: периодический анализ характеристик системы и автоматическое согласование регулируемых параметров (PID)
 Функция AIS: автоматический кратковременный режим работы для предотвращения замерзания гидравлической части при температурах < 5 °C
 Функция ART: Установка пытается выполнить автоматический перезапуск после ошибок
 По заказу возможно подключение поплавкового выключателя

Оснащение/функции

 Автоматическая система управления насосом через частотный преобразователь ElectronicControl
 включая кабель длиной 1,4 м для подключение к сети и штекер
 включая фильтр ЭМС
 со встроенными датчиками давления и потока

Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу)

Чистая вода без осаждающихся веществ: •
Бытовая, холодная, охлаждающая, дождевая вода: •

Мощность

Макс. расход Qmax: 8 м3/ч
Макс. напор Hmax: 54.99999 M
Макс. температура перекачиваемой жидкости T: 40 °C
Температура окружающей среды, макс. T: 40 °C
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, с напорной стороны: G 1¼
Номинальный внутренний диаметр для подсоединения, на стороне всасывания: Rp 1 - Rp 1¼
Количество резервных насосов: 0
Кол. рабочих насосов: 1

Мотор

Подключение к сети: 1~230 V, 50 Hz
Допустимый перепад напряжения: 230/50&60:+10%/-20% %
Класс изоляции: F
Степень защиты: IP 54
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.55 кВт
Номинальный ток 1~230 В, 50 Гц IN: 4.90 A

Материалы

Секции: 1.4301 [AISI304]
Корпус насоса: EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием )
Вал насоса: 1.4028 [AISI420F]
Рабочее колесо: 1.4301 [AISI304]
Статическое уплотнение: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Подключения

Номинальные внутренние диаметры трубы на стороне всасывания RPS: Rp 1¼
Номинальные внутренние диаметры трубы с напорной стороны RPD: G 1¼

Данные для заказа

Вес, прим. m: 19 кг
Тип: 503 M
Арт.-№: 4161133