Полностью погружной дренажный насос для сточных вод с внешним режущим механизмом для вертикальной установки в погруженном состоянии, для перекачивания сточных вод с фекалиями. Агрегат полностью выполнен из серого чугуна, уплотнение со стороны насоса выполнено из карбида кремния (SiC/SiC). Напорный патрубок с горизонтальным патрубком напорного слива и резьбовым соединением. Электродвигатель насоса с сухим ротором в исполнении для однофазного или трехфазного тока с масляной камерой с встроенной, автоматически работающей защитой электродвигателя от перегрева и соединительным кабелем длиной 10 м. Исполнение для однофазного тока с поплавковым выключателем и конденсаторной коробкой с штекером с защитным контактом. Трехфазное исполнение со свободными концами кабеля. Сертификат взрывозащиты отсутствует у всех агрегатов.

Агрегат

Напорный патрубок: Rp 1½/DN 40
Фланцы (по EN 1092-2) PN: PN 10
Стандарт подключения: EN 1092-2
Максимальное рабочее давление pmax: 1.8 бар
Режим работы (в погруженном состоянии): S1
Режим работы (в непогруженном состоянии): -
Макс. глубина погружения: 7 м
Степень защиты: IP 68
Температура перекачиваемой жидкости T: +3 ... +35 °C
Вес, прим. m: 20.0 кг

Данные мотора

Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
Номинальный ток IN: 2.5 A
Номинальная мощность электродвигателя P2: 0.7 кВт
Потребляемая мощность P1: 1.2 кВт
Коэффициент мощности cos φ: 0.65
Тип пуска: Прямой
Номинальная частота вращения n: 2,900 об/мин
Число полюсов: 2
Класс изоляции: F
Макс. частота включений: 50 1/ч
Допустимый перепад напряжения: ±10 %

Кабель

Длина соединительного кабеля: 10 м
Тип кабеля: H07RN-F
сечение кабеля: 4G1 мм2
Тип соединения кабеля: Неразъемный
Тип штекера: -

материал

Статическое уплотнение: NBR
Рабочее колесо: EN-GJL-250
Режущий механизм: X102CrMo17KU/Sint C43 DIN 30910-4
Уплотнение со стороны электродвигателя: AL/SiC
Скользящее торцевое уплотнение: SiC/SiC
Корпус электродвигателя: EN-GJL-250
Корпус насоса: EN-GJL-250
Вал насоса: 1.4021 [AISI420]

Оснащение/функции

Поплавковый выключатель: -
Контроль протечек в камере электродвигателя: -
Контроль протечек в камере уплотнений: -
Контроль протечек в контрольной камере: -
Защита электродвигателя: WSK
Взрывозащита: –

Данные для заказа

Арт.-№: 2081261
Номер EAN: 4016322928577
Ценовая группа: PG8
Изделие: Wilo